Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядженням                                                                                                                                    Первозванівського

сільського голови

від 04 січня  2021 року № 30-р

Функціональні обов’язки

відповідальних осіб за електрогосподарство

на території Первозванівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1.Відповідальним за електрогосподарство призначаеться працівник, який задовольняє вимогам Правил безпечної експлуатації електрострумових споживачів і атестований на їх знання, а також Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та інших нормативних документів.

1.2.Особи, відповідальні за електрогосподарство, допускаються до виконання обов’язків після атестації та присвоєння відповідної групи з електробезпеки:

IV -  в електроустановках до 1000 в.

1.3.Допускається виконання обов’язків особи, відповідальної за
електрогосподарство, за сумісництвом.

1.4.Для безпосереднього виконання функцій з організації експлуатації електроустановок разом з особою, яка відповідає за загальний стан електрогосподарства. 

2.  Функції

2.1.Особи відповідальні за електрогосподарство забезпечують опрацювання і вжиття організаційних і технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт.

3. Службові обов’язки

Особа, відповідальна за електрогосподарство:

3.1.Організовує впровадження сигнальних кольорів і знаків безпеки.
3.2.Контролює виконання заходів на довіреній йому дільниці, доводить до відома керівника про зриви термінів їх виконання.

3.3.Керує виконанням робіт підвищенної небезпеки.

3.4.Забезпечує безпечну експлуатацію обладнання.

3.5.Забезпечує безпечне ведення виробничих процесів, застосування засобів індивідуального і колективного захисту та їх справний стан, наявність і своєчасність перевірки засобів захисту.

3.6.За необхідності складає перелік об’єктів з підвищеною небезпекою та передає на затвердження керівникові підприємства.

3.7.До оперативного обслуговування електроустановок допускає працівників, які знають оперативні схеми, експлуатаційні інструкції, та визначає по виду оперативне обслуговування.

3.8.Організовує утримання енергетичного і енерготехнологічного обладнання в працездатному стані та його безпечну експлуатацію.

3.9.Організовує своєчасний і якісний ремонт енергетичного обладнання.

3.10.Впроваджує норми витрат електроенергії та знімає показники лічильників.

3.11.Проводить періодичні огляди  та виявляє несправності в електроустановках.

3.12.Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних  випадків та вжиття заходів щодо ліквідації причин їх виникнення.

3.13.Забезпечує виконання приписів органів державного нагляду.

4. Відповідальність

4.1 Відповідає за дії в частині дотримання цієї посадової інструкції згідно з чинним законодавством.

5. Взаємовідносини

5.1 Взаємовідносини по роботі визначаються виробничо-технічною необхідністю підприємства, енергопостачальною організацією та  органами державного нагляду.

Спеціаліст І категорії загального

відділу, відповідальна особа з питань

охорони праці, пожежної безпеки та

цивільного захисту населення

Первозванівської сільської ради                                       Олена  ДУБЕНКО